## 污水处理
附：
压 力 管 道 基 本 信 息 汇 总 表
使用单位（加盖使用单位公章）： |  |  |  | 翔鹭石化（漳州）有限公司 | [9 empty] | 使用单位地址： |  |  | 福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路3#
工程（装置）名称： |  | 污水处理 | [6 empty] | 识别码： |  | （监管平台生成） |  |  | 压力管道类别： |  |  | 工业管道 |  | 管道总长度（m）： | [5 empty] | 2139
安全管理部门： |  | 管理部门 | [5 empty] | 安全管理员： | [5 empty] | 途经的市、县(区)： |  |  | （仅长输管道、公用管道填写）
[24 empty] | 第 页 |  |  | 共 页
序号 （监管平台生成） | 管道名称 (登记单元) | 管道 编号 | 起始点 | 终止点 | 管道 级别 | 设计 单位 | 安装 单位 | 安装 年月 | 投用 年月 | 管道 材质 | 管道规格 |  |  | 设计/工作条件 |  |  |  |  | 监督检验 |  |  |  | 定期检验 |  |  |  |  | 备注
[11 empty] | 公称 直径(mm) | 公称 壁厚(mm) | 管道 长度 (m) | 设计 压力(MPa) | 工作 压力(MPa) | 设计 温度(℃) | 工作 温度(℃) | 介质 | 检验机构 | 报告编号 | 监检 日期 | 监检结论 | 检验机构 | 报告编号 | 检验日期 | 检验结论 | 下次检 验日期
| 工艺管线 | LS-6B-AAB-00304-H | LS-8B-AAB-00302-H | 二级调配池污泥消化池A、B | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中建七局安装工程有限公司 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 20# | φ159 | 5 | 295 | 2.5 | 0.4 | 200 | 158 | 蒸汽 |  |  |  |  | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 2016-GMRI-XLSH-G-2530 | 2017-09-30 | 2级 | 2023-09-30
| 工艺管线 | NM-4B-AAA-00303-N | NM-4B-AAA-00301-N | 事故罐V8216A/B | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中建七局安装工程有限公司 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 20# | φ108 | 4 | 70 | 1 | 0.7 | 75 | 常温 | 蒸汽 |  |  |  |  | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 2016-GMRI-XLSH-G-2533 | 2017-09-30 | 2级 | 2023-09-30
| 工艺管线 | IA-6B-BAB-00301-N | 界外 | IA-4B-00302-N | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中建七局安装工程有限公司 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 20# | φ159 | 5 | 91 | 2 | 0.4 | 76 | 常温 | 压缩空气 |  |  |  |  | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 2016-GMRI-XLSH-G-2535 | 2017-09-30 | 2级 | 2023-09-30
| 工艺管线 | IA-4B-BAB-00302-N | IA-00304 | 事故罐V8215A/B | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中建七局安装工程有限公司 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 20# | φ108/159 | 4/5 | 65 | 2 | 0.4 | 76 | 常温 | 压缩空气 |  |  |  |  | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 2016-GMRI-XLSH-G-2536 | 2017-09-30 | 2级 | 2023-09-30
| 工艺管线 | IA-2B-BAB-00305-N | IA-00304 | 界外 | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中建七局安装工程有限公司 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 20# | φ57 | 3 | 146 | 2 | 0.4 | 76 | 常温 | 压缩空气 |  |  |  |  | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 2016-GMRI-XLSH-G-2538 | 2017-09-30 | 2级 | 2023-09-30

## 废水钴锰
附：
压 力 管 道 基 本 信 息 汇 总 表
使用单位（加盖使用单位公章）： |  |  |  | 翔鹭石化（漳州）有限公司 | [9 empty] | 使用单位地址： |  |  | 福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路3#
工程（装置）名称： |  | 废水钴锰 | [6 empty] | 识别码： |  | （监管平台生成） |  |  | 压力管道类别： |  |  | 工业管道 |  | 管道总长度（m）： | [5 empty] | 159.6
安全管理部门： |  | 管理部门 | [5 empty] | 安全管理员： | [5 empty] | 途经的市、县(区)： |  |  | （仅长输管道、公用管道填写）
[24 empty] | 第 页 |  |  | 共 页
序号 （监管平台生成） | 管道名称 (登记单元) | 管道 编号 | 起始点 | 终止点 | 管道 级别 | 设计 单位 | 安装 单位 | 安装 年月 | 投用 年月 | 管道 材质 | 管道规格 |  |  | 设计/工作条件 |  |  |  |  | 监督检验 |  |  |  | 定期检验 |  |  |  |  | 备注
[11 empty] | 公称 直径(mm) | 公称 壁厚(mm) | 管道 长度 (m) | 设计 压力(MPa) | 工作 压力(MPa) | 设计 温度(℃) | 工作 温度(℃) | 介质 | 检验机构 | 报告编号 | 监检 日期 | 监检结论 | 检验机构 | 报告编号 | 检验日期 | 检验结论 | 下次检 验日期
| 工艺管线 | CAS-884009A | CAS-4B-EAA-884000 | DW-4B-EAA-880029 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 88.9 | 3.05 | 11 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | SL-884001 | SL-10B-AAB-884000-H200 | V-8801-N6 | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 273 | 6.35 | 16 | 0.8 | 0.405 | 175 | 151.7 | 低压蒸汽 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884009B | CAS-4B-EAA-884000 | DW-4B-EAA-880029 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 88.9 | 3.05 | 11 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884009C | CAS-4B-EAA-884000 | DW-4B-EAA-880029 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 88.9 | 3.05 | 11 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-880020 | CAS-4B-EAA-882010 | WW-8B-MAA-880190-H100 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 63 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-880040 | XV-8803A15 | CAS-4B-EAA-880030 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 63 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-880030 | XV-8803A04 | V-8821-N3 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 95 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-882010 | CAS-4B-EAA-882003 | XV-8803A05 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 94.5 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | SL-884002 | SL-10B-AAB-884000-H200 | V-8808-N10 | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 168.3 | 3.4 | 23 | 0.8 | 0.405 | 175 | 151.7 | 低压蒸汽 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | SL-884003 | SL-10B-AAB-884000-H200 | V-8809-N3 | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 219.1 | 5.08 | 22 | 0.8 | 0.405 | 175 | 151.7 | 低压蒸汽 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-882001 | V-8821-N7 | P-8821A-IN | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 17.5 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-882003 | P-8821A-OUT | CAS-4B-EAA-882010 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 71.5 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884002 | CAS-4B-EAA-884000 | V-8821-N1 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 60.3 | 2.77 | 16.5 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884000 | XL HEAD | HEAD | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 101.6 | 3.05 | 131 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | SL-884000 | 界区 | SL-10B-ABB-884001 | GC3 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 273 | 4.19 | 118 | 0.8 | 0.405 | 175 | 151.7 | 低压蒸汽 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-882004 | CAS-4B-EAA-882003 | V-8821-N5 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 60.3 | 2.77 | 20 | 0.5 | 0.3 | 70 | >25 | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884009D | CAS-4B-EAA-884000 | DW-4B-EAA-880029 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 88.9 | 3.05 | 11 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31
| 工艺管线 | CAS-884009E | CAS-4B-EAA-884000 | DW-4B-EAA-880029 | GC2 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 304 | 88.9 | 3.05 | 11 | 0.5 | 0.3 | 70 | AMB | 氢氧化钠溶液 | 福建省锅炉压力容器检验研究院容器管道检验中心 | RG2019FDB00086 | 2019-05-20 | 合格 |  |  |  |  | 2022-05-31