## Sheet1
福海创联锁优化技改项仪表设备申购计划表
序号 | 单位 名称 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 交货时间 | 费用预算（元） |  | 备注 | 技术联系人
1 | 芳烃团队 | 本安电缆 |  | 阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套（蓝色）多股绞合导体镀锡铜丝编织对绞对屏总屏本安DCS软电缆。ZR-DJYP2VR 1×2×1.5mm2 | 米 | 150000 | 2022.07.30前 | 10 | 1500000 | 南平太阳电缆/华宇/远东/徽宁/八益/2000米/盘 | 技术协议澄清/黄玉忠
2 | 芳烃团队 | 隔爆电缆 |  | 阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套（黑色）多股绞合导体镀锡铜丝编织总屏软电缆ZR-DJYPVR 1×2×1.5mm2 | 米 | 115000 | 2022.07.30前 | 10 | 1150000 | 南平太阳电缆/华宇/远东/徽宁/八益/2000米/盘 | 技术协议澄清/黄玉忠
2650000