建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：新建高架火炬地坪边坡支护工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市漳浦县。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：新建高架火炬地坪边坡支护工程，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： /。 - 层数及檐口高度： /。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： 主体采用泵送商品混凝土，其他构件采用非泵送商品混凝土 。 - 其他： / 。 - 编制范围 按照 福建省华夏能源设计研究院有限公司设计的新建高架火炬地坪边坡支护工程设计图纸文件；专业范围包括 边坡支护 ，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸： 福建省华夏能源设计研究院有限公司设计的新建高架火炬地坪边坡支护工程设计图纸。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： /。 4.计价计量规范： 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年8月7日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年8月7日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《漳州市住房和城乡建设局关于发布漳州市建设工程人工费动态指数的通知》（漳建筑〔2021〕23号）为1.1531 。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2025年6月）漳浦信息价、漳州市信息价、定额基期价格、市场询价综合取定 。 8.防尘喷雾措施费：《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》漳建价〔2018〕44号。 9.企业管理费：《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知(闽建筑〔2025〕2号)》。 10.人工实名制管理：《福建省住房和城乡建设厅关于发布福建省建筑工人实名制管理计价依据的通知闽建筑〔2023〕27号》。 11.模板定额人工费调整：《关于公布木构件开槽封槽等24项补充定额和调整部分模板定额人工费的通知闽建筑[2024]2号》。 - 取费标准 1.专业类别： 室外总体工程。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 增值税，税率按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：挖土采用人机配合，人工按照挖土总工程量的5%，机械挖土按照挖土总工程量的95%，土方（含淤泥）收纳费包含在综合单价中。 2.桩基工程：/ 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 履带式单斗挖掘机2台 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 含综合单价中 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌范围; 控制价 取定的品牌; 备注. 钢筋; 满足设计要求; 三钢、首钢、 邯钢; 信息价. 水泥; 满足设计要求; 华润、海螺、新疆天山; 信息价. - 甲供材料一览表 无。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 （一）、、土建工程 - 沉砂池四周采用成品不锈钢栏杆按900高考虑。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。